# **סיכום ישיבת בטיחות מצוצמת –רפואה 20.5.19**

הנושא: נושאי בטיחות הפקולטה לרפואה

משתתפים: מיכל גלבוע-ראש מנהל הפקולטה

יוסי לוי-משנה מנהלי לענייני לוגיסטיקה

יורם ג'ורג'-מנהל גוש רפואה

ד"ר דבי רפפורט- ממונה בטיחות רפואה

**נושאים**

1. **סקר בטיחות רפואה**: קיבלנו דו"ח מיחידת הבטיחות כולל ליקויים בבניינים שייכים לרפואה: סאקלר, רפואת שיניים, מכון הלב, מכון העיין.........

הדו"ח מ-2011 וכולל ליקויים בקטגוריות שונות וברמות שונות של סיכון וטיפול.

הקטגוריות הן: 1. כללי, 2. מבנה, 3. חשמל, 4. שילוט, 5. חשמל, 6. כימיקלים, 7. אש ומילוט, 8. ציוד חירום, 9. גהות.

יוסי לוי ויורם ג'ורג' מתקנים מדי יום את הליקויים שהסתברו.

דבי רפפורט עברה על כל הליקויים ב2018 קשורים לשילוט, כימיקלים, סיכונים מבניים, גהות וטפלה בהם. דבי סימנה בטבלה הליקויים שתוקנו.

סיכום:

1. בסוף חודש יוני ,יוסי ויורם מביעים את הטבלה המעודכנת עם סימון על הליקויים שטופלו (שליחה במייל הטבלה באקסל).

2. סיגל בשן שלכה לכל ראש מנהל ????? השייכך לכל בניין וביננין וביקשה התייחסות ותיקונים של הליקויים.

1. 3. בסוף יוני דבי ארכז את כל הטבלאות וישלח ליחידת הבטיחות.
2. **מפות של בנין סאקלר-פקלטה לרפואה**: דבי רפפורט ויוסי לוי קיבלו מיחידת הבטיחות המפות של כל קומה בבניין סאקלר. כדי להכין לתרגיל אש מתוכנן, דבי ביקרה בכל קומה וסימנה בצבעים שונים המיקום של האלמנטים הרלוונטים לתרגיל: 1. זרנוק כיבוי אש, יציאת חירום, ארון חירום –אש, ארון ספיגה לשפל כימיקלים ודפיברילטור.

חשוב לציין: ברוב הקומות יציאת החירום מאוד צרה (80-90 ס"מ) והתקן 1.1 מר.

סוכם: יוסי לוי ויורם יבדקו את כל היציאות חירום. אך הציוד מעבדתי שחוסם את היציאות בעיתי לפינוי.

1. נושאים חשובים לדיון בישיבת ועדת הבטיחות :

אכילה במעבדות בגלל חוסר חדרי אוכל בקומות.

ציוד מגן לעובדים עם חנקן נוזלי \_ כל מעבדה חייבת לרכוש את הציוד.

חיסונים לעובדי המעבדות: איתור וחיסונים של עובדי מעבדה. האחריות של ה- PI והריכוז על ידי מנהל החוג.

הרעיון: לגייס נאמן בטיחות של כל חוג ולאתר עובדים לקבלת חיסון.

דבי רפפורט מכינה טבלה אינטרקטיבית עם הפרטים למילוי.

**OS. Apple Watch has your back —ack — as well as**

בברכה,

דבי רפפורט